Numer sprawy P/39/09/2018/ORT                                                                   Starachowice dn. 05.10.2018r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 630709-N-2018 z dnia 03.10.2018r./

na dostawę endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytania nr 1-3 dot. pakietu nr 4

Pytanie nr 1:

POZ. 7  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m,

fi 0,3 do 1,25 mm

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisow SIWZ.

Pytanie nr 2:

POZ. 8  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Grot Steinmanna 3,0 do 5,0 mm, długość 150 do 200

lub 225  mm

Ad.2: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisow SIWZ.

Pytanie nr 3:

POZ. 9  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Pręty Rusha 2,5 do 3,5 mm długość 150 do 240 mm

Ad.3: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisow SIWZ.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl