Nr sprawy: P/40/09/2018/RN                                                 Starachowice, dnia 16.10.2018

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę rękawic nitrylowych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach, nr ogłoszenia 633029-N-2018 z dn. 08.10.2018 r.

Odpowiedzi na pytania II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic nitrylowych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 2, poz. 1, pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych spełniających w całości normę EN 374-1-2-3?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/-0,01?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt cienkie.

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Zamawiający w „opisie  przedmiotu zamówienia” rękawic nitrylowych z w/w pozycji w jednym z fragmentów napisał „ Zamawiający wymaga aby rękawice wyjmowały się pojedynczo z opakowania a także aby mankiet wyjmowany był pierwszy”.

W związku w powyższym zapisem prosimy o doprecyzowanie czy znaczy to, że Zamawiający oczekuje rękawic nitrylowych wyjmowanych pojedynczo z opakowania a także aby mankiet wyjmowany był zawsze pierwszy od spodu opakowania, co pozwala na ochronę rękawic znajdujących się w opakowaniu przed kontaminacją ze środowiska zewnętrznego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby rękawice były wyjmowane pojedynczo od spodu opakowania oraz aby mankiet był wyjmowany zawsze jako pierwszy.

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytów z tworzywa sztucznego w wersji pojedynczej i potrójnej mocowanych wyłącznie do ściany oraz uchwytów pojedynczych metalowych mocowanych wyłącznie na szynę Modura kompatybilnych z rękawicami z pozycji 1, z podaniem ujednoliconej ceny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą EN 455-1-2 w postaci raportu z badań producenta zaoferowanych rękawic?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

………………………………

Dyrektor / Osoba upoważniona