Numer sprawy P/53/12/2018/Sz                                                                       Starachowice dn. 20.12.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 661908-N-2018 z dnia 14.12.2018r./

na dostawę produktów farmaceutycznych z programów lekowych

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1-33

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia,  wchłaniające się w okresie60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około

35 dni, (po 14 dniach ok. 75%,po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

Ad.1: Zmawiający nie dopuszcza szwów opisanych w treści pytania. Wymagamy szwów zgodnych z opisem

przedstawionym w SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dot. Pakietu nr 3, poz. 34

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 28 dni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )?

Ad.2: Zmawiający nie dopuszcza szwów opisanych w treści pytania. Wymagamy szwów zgodnych z opisem

przedstawionym w SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dot. Pakietu nr 3, poz. 35

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

Ad.3: Zmawiający nie dopuszcza szwów opisanych w treści pytania. Wymagamy szwów zgodnych z opisem

przedstawionym w SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dot. Pakietu nr 3, poz. 36-40

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchłaniany (180-210 dni), syntetyczny, niepowlekany, monofilamentowy, z polidioksanonu, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% od zaimplantowania, 65-70% po 28 dni oraz 40% po 57 dniach?

Ad.4: Zmawiający nie dopuszcza zaproponowanych szwów.

Pytanie nr 5:

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew o zmniejszonej chłonności jednak pakowany nie ,,na mokro”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad.5: Zmawiający nie dopuszcza, wymaga szwów pakowanych „na mokro”.

Pytanie nr 6:

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklęsłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Ad.6: Zmawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wymaga igły zgodnej z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 7:

Dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści nić bez udokumentowanego ,,kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad.7: Zmawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl