Numer sprawy P/08/01/2019/SOR                                                                   Starachowice dn. 22.02.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 514055-N-2019 z dnia 14.02.2019r./

na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Pytania nr 1-4 dot. zadania nr 8 - Zestaw do trudnej intubacji  1 szt.

Pytanie nr 1:

Dotyczy PKT 3, 15, 20 – Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w pojedyncze źródło światła LED bez dodatkowej funkcji w postaci światła UV?

### Ad.1: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy PKT 8 – Czy Zamawiający dopuści rękojeść Videolaryngoskopu wykonaną z trwałego, bezpiecznego                i ciepłego tworzywa w miejsce wymaganego aluminium?

### Ad.2: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy PKT 10, 16,  – Czy Zamawiający dopuści videolaryngoskop bez funkcji opisanej w tym punkcie?

### Ad.3: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy PKT 11, 18 – Czy z uwagi na wymóg w pkt. 15, 18 i 20 Zamawiający dopuści videolaryngoskop bez dodatkowej opcji stosowania łyżek/prowadnic jednorazowych?

### Ad.4: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5:

I wymagania ogólne

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dołączenia do oferty certyfikatu wydanego przez niezależną krajową instytucję, potwierdzającego bezpieczeństwo podgrzewania preparatów krwi przez oferowany produkt?

Ad.5: Zmawiający nie wymaga opisanego w treści pytania certyfikatu.

Pytanie nr 5a:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane urządzenie ma umożliwiać przepływ maksymalny na poziomie ok. 190 ml/min?

### Ad.5a: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6:

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mobilnego urządzenia, łatwego do przenoszenia dzięki kompaktowej budowie oraz z możliwością łatwego zamontowania uchwytu do ogrzewacza na module jednostki sterującej.

### Ad.6: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 7:

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z wymiennikiem ciepła w postaci jednorazowego, sterylnego wkładu, dedykowanego dla jednego pacjenta, wolnego od DEHP, kompatybilnego z proponowanym urządzeniem               z możliwością podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer. Wkład może pozostawać w obwodzie i być transportowany razem z pacjentem przez 24 godziny. Objętość wstępnego

wypełniania 4 ml;

Ad.7: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8:

Poz. 6, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z automatyczną/domyślną nastawą temperatury na poziomie

40 st. Celsjusza, czas potrzebny do osiągniecia wyjściowej temperatury płynu na poziomie 400C+/-20C wynosi

poniżej 20 s.;  zakres prędkości przepływu od KVO (2 ml/min) - 200 ml/min.

Ad.8: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 9:

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem  ma wyświetlać aktualną temperaturę grzania w pozycji poziomej niezależnie od sposobu ustawienia lub zamontowania jednostki sterującej ogrzewacza, a tym samym umożliwiać łatwy odczyt temperatury w każdych warunkach?

Ad.9: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 10:

Poz. 9

Z uwagi na modułowość systemu do ogrzewania prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy masa urządzenia

tj. jednostki sterującej, ogrzewacza i wkładów może wynosić ≤2,3kg?

Ad.10: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 11:

Poz.10

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie urządzenia o budowie modułowej i następujących wymiarach: jednostka sterująca - długość: 23,6 cm, szerokość: 16,8 cm, wysokość: 9,7 cm; ogrzewacz - długość: 12,7 cm,

szerokość: 6,6 cm, wysokość: 3,0 cm

Ad.11: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 12:

Poz. 11, 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia klasy I, które w ramach bezpieczeństwa należy podłączać wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem, system o budowie modułowej składający się z: jednostki sterującej

o klasie bezpieczeństwa IPX1 oraz ogrzewacza o klasie bezpieczeństwa modułu - IPX7, zatem wyższej niż wymagana, potwierdzająca możliwość całkowitego zanurzenia ogrzewacza przez 30 minut na głębokości 91 cm, Typ BF, urządzenie spełniające normy EN60601-1-2 (CISPR 11 - sklasyfikowanego jako sprzęt klasy A, Grupy 1 przeznaczonego do użytku w placówkach medycznych) informacje potwierdzone w instrukcji obsługi.

Ad.12: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 13:

Poz. 15,16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w alarmy wizualne dedykowane do sygnalizowania niskiej temperatury płynu infuzyjnego < 35 °C oraz automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temp. płynu wyniesie powyżej 42 °C wraz z  alarmami wizualnymi oraz dźwiękowymi do sygnalizowania gdy temperatura płynu infuzyjnego wynosi > 45°C, oznaczając przekroczenie zakresu nadmiernej temperatury.

Ad.13: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 14:

Poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia przeznaczonego do pracy w warunkach ciśnienia powietrza podczas pracy i przechowywania od 570 hPa (17 cali Hg) do 1060 hPa (31 cali Hg) - informacje potwierdzone                       w instrukcji obsługi.

Ad.14: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 15:

Poz. 18,19, 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważne urządzenie z automatyczna nastawą temperatury wynoszącą 40℃,  bez konieczności regulacji, zapewniające określoną w instrukcji użycia optymalną i bezpieczną temperaturę ogrzewanego płynu na wyjściu; urządzenie charakteryzujące się tolerancją w dokładności ustawionej temperatury             po jej ustabilizowaniu ok 10C

Ad.15: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 6 Pulsoksymetry

Prosimy  Zamawiającego dopuszczenie pulsoksymetru amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-5, pracującego                       w technologii Masimo SET, stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacją artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej, zarówno do pomiarów ciągłych jak i wyrywkowych, z dwoma niezależnymi wyświetlaczami LED, pokazujący cyfrowy wskaźnik siły pulsu, i krzywą pletyzmograficzną w postaci słupka barowego, zasilany 4 bateriami AA, bez tonu odzwierciedlającego częstość pulsu zależnego od wartości saturacji, o wymiarach 158 x 76 x 36 mm i wadze 320 g, z zakresem pomiaru pulsu 25-240 bpm., bez możliwości transmisji danych w trakcie pracy urządzenia poprzez port podczerwieni, bez obudowy urządzenia o właściwościach antybakteryjnych poprzez zatopione jony srebra i z gwarancją 24 miesiące             na urządzenie i 6 miesięcy na części zużywalne ( kable i czujniki) o następujących parametrach technicznych:

Parametry techniczne Pulsoksymetru RAD 5,z technologią Masimo SET

pulsoksymetr ręczny/transportowy z obudową gumową

Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,

Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin

Wymienialna osłona gumowa

Dwa niezależne wyświetlacze LED

Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm

Waga urządzenia 320 g

Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%

Dokładność pomiaru saturacji max. ± 3 cyfry w zakresie min. 70-100%

Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%

Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.

Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiarów:

Saturacja (%SpO2): 1 %

Częstość pulsu (BPM) 1 BPM

Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji

Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w niejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zieonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym

Zakres perfuzji 0,02-20,0%

Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia

Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej

Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia

Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu

Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie

Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego

Trendy 72 godziny

Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund

Ad.16: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 17:

Zadanie nr 7 Kapnograf

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-97 z kapnografią NomoLine, pracującego  w technologii  Masimo  SET stanowiącej  tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacją artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej. Ekonomiczne i proste w użyciu urządzenie do monitorowania gazów i kapnografii                               w strumieniu bocznym,  z zasilaniem  110/220V, 47-63 Hz, oraz zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym do 7 godzin pracy i ładowaniem do 3 godzin, bez możliwości rozbudowy o pomiar EKG i NIBP, z kolorowym ekranem dotykowym LCD,z wyświetlanymi komunikatami w języku angielskim, o wymiarach  22,9 cm × 10,2 cm × 16,5 cm

(z dokładnością pomiaru CO2 we wszystkich określonych warunkach środowiskowych. + (0,3 kPa + 4% odczytu,                         z dokładnością pomiaru CO2, w warunkach standardowych 0–15% obj-  + (0,2% obj. + 2% odczytu). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 17: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzeń, w przypadku kiedy naprawa wymagała będzie sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych?

Ad.18: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym ust. 12 § 2 projektu umowy otrzymuje poniższe

brzmienie:

„12. Naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 7 dni roboczych lub 10 dni roboczych w przypadku

konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia.”

Pytanie nr 19:

Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści w punktach 0-22 wideolaryngoskop o następujących  parametrach:

1. wideolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 cala,

wyświetlacz wielorazowego użytku z możliwością przesyłania sygnału wideo na większe  monitory przy pomocy

kabla

2. kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4”  ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia

do 155 stopni

3. wbudowana kamera CMOS i źródło światła LED

4. tor wizyjny zakończony kamerą CMOS pokryty szybką zabezpieczającą kamerę. Na adapter nakładane są łyżki

czyste mikrobiologicznie zabezpieczające go przed zarysowaniem, posiadające specjalne okienko pokryte powłoką

anti-fog zabezpieczające przed zaparowaniem.

5. wskaźnik LED naładowania baterii

6. zasilany dostępnymi w handlu bateriami AAA o czasie działania nie krótszym niż 90 minut

7. wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii

8. ergonomiczna rękojeść wideolaryngoskopu wykonana z tworzywa sztucznego

9. Łyżki mocowane są do wideolaryngoskopu na adapter toru wizyjnego wykonany z tworzywa sztucznego

10. Wideolaryngoskop o zwartej konstrukcji, z umieszczonym na stałe wyświetlaczem, przez co jest odporny

na uszkodzenia mechaniczne i inne uszkodzenia.

11. możliwość podłączenia wideolaryngoskopu za pomocą kabla RCA do monitorów zewnętrznych. Brak możliwość

podłączenia do zintegrowanej cyfrowej nagrywarki video wraz z kartą pamięci.

12. gotowy do użytku po włączeniu zasilania.

13. Na wyposażeniu łyżki w rozmiarze 3 typu Mac z kanałem i bez pasujące do tej samej populacji pacjentów

co standardowe łyżki typu MAC w rozmiarze 3 i 4.

14. możliwość wykonywania laryngoskopii pośredniej – wideolaryngoskopii

15. waga urządzenia nie większa niż 250g

16. dostępne łyżki jednorazowego użytku  w rozmiarze 1,2,3 wykonane z izomeru optycznego pasujące do szerokiej

populacji pacjentów zarówno dorosłych jak i dzieci

17. dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3 z kanałem

oraz bez kanału

18. na wyposażeniu wideolaryngoskopu łyżki czyste pod względem mikrobiologicznym wykonane z polimeru

optycznego do zastosowań medycznych występujące w rozmiarze 1,2,3 pasujące do szerokiej grupy pacjentów

19. instrukcja obsługi (pisemna) w języku polskim

20. wideolaryngoskop posiadający deklarację zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych

21. usługa serwisu gwarancyjnego realizowana jest przez autoryzowany serwis producenta

22. do laryngoskopu dołączony dedykowany przyrząd rozświetlający wskazujący drogę intubacji

23. W skład zestawu wchodzi wyświetlacz wielorazowego użytku, tor wizyjny dla dorosłych, tor wizyjny dla dzieci,

6 sztuk łyżek jednorazowego użytku w rozmiarze 3, etui, zestaw baterii.

Ad. 19: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z rękojeścią krótką o średnicy 33 mm, zasilana bateriami 2xAA (wkładane od odkręcanej z góry rękojeści), przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Ad. 20: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z rękojeścią krótką o średnicy 28 mm,  przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Ad. 21: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z rękojeścią krótką o średnicy 33 mm, zasilana bateriami 2xAA (wkładane od odkręcanej  z góry rękojeści), przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Ad. 22: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla noworodków o objętości 550 ml, objętości rezerwuaru 2700ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Ad. 23: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 24:

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci o objętości 320 ml, objętości rezerwuaru 900 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Ad. 24: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 25:

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o objętości 1800 ml, objętości rezerwuaru 2700 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Ad. 25: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 26:

Dotyczy załącznik nr 6, zadanie nr 4 Aparat USG – 1 szt., zestawienie parametrów techniczno-użytkowych,

pkt I, ppkt. 2

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli autoryzację na serwis na terenie Polski będzie posiadał autoryzowany serwis producenta Philips Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, który będzie realizował wyodrębnioną część zadania w ramach serwisu gwarancyjnego?

Ad. 26: Tak.

Pytanie nr 27:

Dotyczy załącznik nr 6, zadanie nr 4 Aparat USG – 1 szt., zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, pkt V, ppkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat USG, który posiada oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietami obliczeniowymi: badania jamy brzusznej, badania mięśniowo-szkieletowe, badania małych narządów i narządów powierzchniowych, badania pediatryczne i kardiologiczne?

Ad. 27: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy.

Pytanie nr 28:

Dotyczy załącznik nr 6, zadanie nr 4 Aparat USG – 1 szt., zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, pkt VII, ppkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Aparat USG, który nie posiada możliwości rozbudowy o automatyczną opcję uzyskiwania twarzy płodu z obrazu 3/4D poprzez usunięcie nadmiaru tkanek                  za pomocą jednego klawisza? Opcja ta nie jest wykorzystywana w badaniach diagnostycznych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Ad. 28: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy.

Pytanie nr 29:

Dotyczy SIWZ, pkt VII, Termin wykonania Zamówienia

Czy Zamawiający zgodzi się aby wydłużyć czas wykonania zamówienia do 10 tygodni od dnia podpisania Umowy?

Ad. 29: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie realizacji zamówienia do 10 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Pytanie nr 30:

Zadanie nr 5 – Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych

Prosimy o dopuszczenie, wysokiej jakości urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych opartego o suchą technikę ogrzewanego płynu, bez udziału wody, zbudowanego z jednostki zasilającej oraz podgrzewacza, wymagającego stosowania jednopacjentowych kartridży.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o dopuszczenie urządzenia o następujących parameterach:

| 1 | Urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych i krwi |
| --- | --- |
| 2 | Zestaw składający się z urządzenia do podgrzewania oraz zasilacza sieciowego przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek |
| 3 | Temperatura grzania ustalona na stałym poziomie zapewniającym uzyskanie temperatury wyjściowej płynu na poziomie +36°C do +41°C, w zależności od temperatury początkowej płynu i prędkości przepływu |
| 4 | Prędkość przepływu zapewniająca uzyskanie temp. +36°C do +41°C – do 150 ml/min |
| 5 | Dopuszczalna temperatura wejściowa płynu +1°C do +33°C |
| 6 | Maksymalna waga podgrzewacza do 120 g |
| 7 | Maksymalne wymiary podgrzewacza 59 x 126 x 37 mm |
| 8 | Podgrzewacz wyposażony w system monitorowania parametrów pracy oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| 9 | Podgrzewacz wyposażony w ekran LCD wyświetlający temperaturę oraz komunikaty alarmowe, co najmniej: - wysokiej temperatury - niskiej temperatury - błędu wkładu grzewczego |
| 10 | 3 stopniowy system zabezpieczeń przed przegrzaniem: alarm 43OC, odcięcie zasilania 46OC, odcięcie zasilania 55OC |
| 11 | Podgrzewacz zasilany stałym niskim napięciem do 15V za pomocą dedykowanego adaptera zasilającego |
|  | Moc podgrzewacza min 200W |
| 12 | Dedykowane wkłady jednorazowe, sterylne, dla jednego pacjenta ze standardowym łącznikiem luer/ luer-lock i zaciskiem rolkowym – w kpl. 10 szt. |
| 13 | Objętość zalewowa wkładów jednorazowych max 7 ml |
| 14 | W kpl. adapter do zasilania sieciowego 100–240V~, 50–60 Hz z możliwością zamocowania na stojaku do kroplówek |
| 15 | Maksymalna waga adaptera do zasilania 1,5 kg |
| 16 | Maksymalne wymiary adaptera do zasilania 81x215x45 mm |
| 17 | Możliwość rozbudowy o zasilanie bateryjne |

Ad. 30: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl