Numer sprawy P/14/03/2019/SER                                                                 Starachowice dn. 22.03.2019 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 524317-N-2019 z dnia 19.03.2019r./

na dostawę odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatora

dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 6, Tabela nr 5. Parametry graniczne, poz. 7.

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści analizator o szerokości 100 cm, głębokości 60 cm         i wysokości 65 cm?

Ad.1: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza analizator o w/w rozmiarach.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Załącznika nr 6, Tabela nr 5. Parametry graniczne, poz. 13.

Pytanie: W związku z tym, że system informatyczny nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapewnienia serwisu gwarancyjnego dotyczy wszystkich wymienionych elementów z wyjątkiem systemu informatycznego.

Ad.2: Tak, wymóg dotyczy wszystkich elementów z wyjątkiem systemu informatycznego.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Załącznika nr 6, Tabela nr 5. Parametry graniczne, poz. 20.

Pytanie: W związku z tym, że wykonawca zapewni zgodnie z poz. 19 włączenie do sieci LIS Marcel (oprogramowanie eKrew PLUS) wraz z komunikacją dwustronną, prosimy o potwierdzenie, że integracja pomiędzy systemami firmy Marcel i Optimed nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Ad.3: Tak, potwierdzamy, że integracja pomiędzy Marcel i Optimed nie jest przedmiotem postępowania.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

……………………………………….........

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl