Numer sprawy P/24/04/2019/SOR                                                               Starachowice dn. 16.04.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 535186-N-2019 z dnia 09.04.2019r./

na zakup kapnografów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-97 z kapnografią NomoLine, pracującego  w technologii  Masimo  SET stanowiącej  tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacją artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej. Ekonomiczne i proste w użyciu urządzenie do monitorowania gazów i kapnografii        w strumieniu bocznym,  z zasilaniem  110/220V, 47-63 Hz oraz zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym                   do 7 godzin pracy i ładowaniem do 3 godzin, bez możliwości rozbudowy o pomiar EKG i NIBP, z kolorowym ekranem dotykowym LCD,z wyświetlanymi komunikatami w języku angielskim, o wymiarach  22,9 cm × 10,2 cm × 16,5 cm                (z dokładnością pomiaru CO2 we wszystkich określonych warunkach środowiskowych. + (0,3 kPa + 4% odczytu,                         z dokładnością pomiaru CO2, w warunkach standardowych 0–15% obj.-  + (0,2% obj. + 2% odczytu). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 1: Prosimy o ofertę zgodną z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę w zapisie „Gwarancja min. 24 miesiące” na „Gwarancja na urządzenie                             12 miesięcy,  na akcesoria zużywalne 6 miesięcy”, ponieważ taki termin gwarancji zapewnia Producent Firma Masimo.

Ad. 2: Zamawiający, nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl