## Arkusz1
Załacznik nr 7 do SIWZ
Pakiet -Testy immunologiczne wraz z dzierżawą analizatora (umowa na 24 miesiące)
s | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | D-Dimer | 60 testów | opakowanie | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Borelioza IgG | 60 testów | opakowanie | 28 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Borelioza IgM | 60 testów | opakowanie | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EBV VCA Ig M | 30 testów | opakowanie | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Toxo IgM | 60 testów | opakowanie | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Toxo Ig G | 60 testów | opakowanie | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | LH | 60 testów | opakowanie | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Progesteron | 60 testów | opakowanie | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Materiały zużywalne i eksploatacyjne( wypełnia Oferent) |  |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7a….
[5 empty] | Razem; |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Dzierżawa analizatora | 1 | miesiąc | 24 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ogółem |  |  | 0 | 0 | 0
WYMAGANIA GRANICZNE:
1 | Test D-Dimer ilościowy,liniowość do 10000 pg/ml.
2 | Zestawy testowe kompletne zawierające kontrole,kalibratory i wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia.
3 | Analizator dostępny w trybie całodobowym, niewymagający codziennych zabiegów konserwacyjnych (typu płukanie,mycie).
4 | Analizator bezigłowy wykluczający kontaminację między kolejnymi próbkami.
5 | Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania bezpłatnego przeglądu co najmniej 1 raz w roku oraz serwisowania bezpłatnego przez cały okres trwania umowy.
6 | Serwis dostępny telefonicznie w godzinach 8-15. W przypadku awarii aparatu naprawa w czasie 48 godzin( w dni robocze).W przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni oferent zapewni aparat zastępczy.Dostawa i szkolenie w zakresie obsługi analizatora do 2 tygodni od podpisania Umowy.Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu 1 dzień roboczy.
7 | Zamawiający wymaga aby rok produkcji analizatora był min. 2014.
8 | Zamawiający wymaga aby analizator przesyłał wyniki badań do LSI Marcel.Koszt podłączenia do LIS po stronie Wykonawcy.
suma całkowita