## Pakiety
Sprawa nr P/54/12/2019/MED.
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wymagania minimalne z przewidywaną ilością zużycia w okresie 12 miesięcy
Pakiet nr 1 - Przewody do dializ
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Do dializy na dwie igły - duża biozgodność; - elementy wchodzące w skład przewodów powinny być wykonane z surowców dopuszczonych do długotrwałego kontaktu z krwią; - linie nie zawierające w swoim składzie związków ftalanowych, bez ftalanów DEHP free; - pełna elastyczność na całej długości; - w skład kompletu powinny wchodzić: - linia tętnicza; - linia żylna; - komplet zacisków (umożliwiających pracę bez dodatkowych narzędzi); - łącznik A-V; - igła plastikowa; - linia żylna z jeziorkiem o przekroju 22mm; - długość drenu od jeziorka żylnego do miejsca łączenia z igłą do HD większa niż 1,5mb; - wpływ krwi do jeziorka tętniczego drenem doprowadzajacym od dołu, - końcówka linii tętniczej i początek linii żylnej ze sztywnego tworzywa, umożliwiające mocne dokręcenie linii krwi do gwintów przedziału krwi w dializatorze; na opakowaniu drenów wymaga się odklejanej nalepki identyfikacyjnej. | Zamawiający oceni metodą organoleptyczną łatwość zamykania i otwierania zacisków w skali od 0 do 35 pkt |  |  | kpl. | 8500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 kpl.
2 | Do dializy jednoigłowej - warunki jak wyżej |  |  |  | kpl. | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 kpl.
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 2 - Koncentraty do dializ
Lp. | Opis towaru | Jakość dostawy | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
Koncentrat do dializy pozaustrojowej węglanowy o zmiennym składzie jonów
1 | Składnik kwaśny koncentratu płynu dializacyjnego w zakresach: Na - 138 - 140 mmol/l K - 0,0 - 4,0 mmol/l Ca - 1,25 - 1,75 mmol/l CH3COO - 0,3 mmol/l Glukoza 1g/litr lub składnik kwaśny koncentratu bez glukozy | Zapewnienie rozładunku dostawy przez wykonawcę na miejsce wskazane prze zamawiającego - 35 pkt. Rozładunek przez pracowników zamawiającego - 0 pkt. |  | op. a 10 L | op. | 4200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Składnik zasadowy do dializy pozaustrojowej o składzie jonów NaHCO3 |  |  | op. a 10 L | op. | 5100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 3 - Folia IOBAN
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III ((4 reguła specjalna klasyfikacji jako reguła 13). Osobny certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 44x35 cm (część przylepna 34x35 cm) |  |  |  | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylna, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III (4 reguła specjalna klasyfikacji jako reguła 13). Osobny certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar 66x60 cm (część przylepna 56x60 cm lub 60x64) | Rozmiar części przylepnej 56 x 60 cm - 35 pkt. Rozmiar 60 x 64 cm - 0 pkt. |  |  | szt. | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 4 - Implanty powięziowe
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Implant powięziowy do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych metodą IPOM, jednorazowy, składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnowej i PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm, gramatura w zakresie 60g/m²÷61g/m², rozmiar 15 x 15 cm. | Gramatura 60g/m² - 35 pkt. Gramatura 61g/m² - 0 pkt. |  |  | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Implant powięziowy do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych metodą IPOM, jednorazowy, składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnowej i PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm, gramatura w zakresie 60g/m²÷61g/m², rozmiar 20 x 20 cm. | Gramatura 60g/m² - 35 pkt. Gramatura 61g/m² - 0 pkt. |  |  | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
Pakiet nr 5 - Siatki
Lp. | Opis towaru | Jakość | Nazwa handlowa towaru (ew. kod towaru) jak na fakturze | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Próbki
1 | Trójwymiarowa, lekka, anatomicznie dopasowana siatka, z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu, nie wymaga dodatkowego mocowania. 7,9x13,4 cm zamawiający każdoroazowo określi strony lewa i prawa. | Nie wymagająca dodatkowego mocowania -35 pkt. Wymagająca dodatkowego mocowania 0 – pkt. |  |  | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Trójwymiarowa, lekka, anatomicznie dopasowana siatka, z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu, nie wymaga dodatkowego mocowania. 10,3x15,7 cm, zamawiający każdorazowo określi strony lewa i prawa. |  |  |  | szt. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Wartość w € |  | 0