Sprawa numer P/22/06/2020/D

Załącznik nr 7 do SIWZ

**Wykaz urządzeń dźwigowych które planuje się objąć konserwacją**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr ewidencyjny | Nr fabr. | Rok prod. | Ilość przystan-ków | Typ urządzenia | Producent | Lokalizacja |
| 1. | 3110000629 | A-23680 | 1997 | 2 | Dźwig szpitalny SGA 1.19.M Q=1T | WFD Translift | Budynek anatomii patologicznej |
| 2. | 3110000654 | 55529 | 1997 | 4 | Dźwig osobowy SJH 1.19.1M/zl Q=1,6T | WFD Translift | Budynek D |
| 3. | 3110000931 | 55690 | 2000 | 4 | Dźwig szpitalny SJH11.19MJ Q=1,6T | WFD Translift | Budynek B |
| 4. | 3110000932 | 55691 | 2000 | 4 | Dźwig szpitalny SJH11.19MJ Q=1,6T | WFD Translift | Budynek B |
| 5. | 3110000933 | A23800 | 2000 | 4 | Dźwig osobowy ODA 2.19 MJ Q=0,45T | WFD Translift | Budynek B |
| 6. | 3110000934 | A23801 | 2000 | 4 | Dźwig osobowy ODA 2.19 MJ Q=0,45T | WFD Translift | Budynek B |
| 7. | 3110000935 | 59951 | 2000 | 2 | Dźwig towarowy mały PAE Q=0,1T | FUD Bolęcin | Budynek B |
| 8. | 3110001081 | B-615 | 2000 | 9 | Dźwig osobowy szpitalny SGB 1.10 Q=1T | WFD Translift | Budynek E |
| 9. | 3110001082 | B-616 | 2000 | 9 | Dźwig osobowy szpitalny SGB 1.10 Q=1T | WFD Translift | Budynek E |
| 10. | 3110001085 | A-23839 | 2000 | 9 | Dźwig osobowy szpitalny SGA 1.19F Q=1T | WFD Translift | Budynek E |
| 11. | 3110001086 | A-23838 | 2000 | 9 | Dźwig osobowy szpitalny SGA 1.19F Q=1T | WFD Translift | Budynek E |
| 12. | 3110001088 | A-23842 | 2000 | 9 | Dźwig szpitalny SGA1.19 Q=1T (p.poż.) | WFD Translift | Budynek E |
| 13. | 3110001297 | HE-0272 | 2004 | 4 | Dźwig osobowy Q=1,6T | Hydromach | Budynek C |
| 14. | 3110001298 | HE-0273 | 2004 | 4 | Dźwig osobowy Q=1,6T | Hydromach | Budynek C |