Załącznik nr 5 do SIWZ

Zadanie nr 1 – Macerator do pieluch i pieluchomajtek (4 szt.)

Dane podstawowe

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System otwierania pokrywy | TAK podać Otwieranie ręczne dotykowe-0 pkt. Otwieranie w pełni Bezdotykowe (np. fotokomórka) – 1 pkt. |  |
|  | System zamykanie pokrywy | TAK, podać Zamykanie ręczne - 0 pkt. zamykanie w pełni bezdotykowe (np. fotokomórka) – 1 pkt. |  |
|  | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna. | TAK |  |
|  | System noży tnących. | TAK, podać 2 noże tnące - 0pkt. 4 noże tnące -1 pkt. Więcej niż 4 noży tnących 2 pkt. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę tnącą, gdzie w pierwszej fazie materiał jest cięty na kawałki o przekroju mniejszym niż 1 cm, następnie one trafiają do drugiej komory gdzie są rozdrabniane na 0,2 cm. Zamawiający dopuszcza urządzenie z jedną komorą. | TAK, podać Urządzenie z 1 komora – 0 pkt. Urządzenie z 2 komorami – 2 pkt. |  |
|  | Moc silnika od min. 1,3 kW do max. 2,2 kW | TAK, podać Moc w zakresie 1,3 -1,6 kW – 0 pkt. Moc w zakresie 1,7 – 2,2 kW – 1 pkt. |  |
|  | Waga max 85 kg | TAK, podać. |  |
|  | Zasilanie 230V lub 400V | TAK |  |
|  | Czas trwania cyklu do 125 sekund | TAK |  |
|  | Wsad min. 2 (2 x 2 kg) pieluchomajtki dla dorosłych | TAK Min. 2 pieluchomajtki dla dorosłych – 0 pkt. Więcej niż 2 pieluchomajtki dla dorosłych – 1 pkt. |  |
|  | Odpływ 50 Φ | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 60 dba | TAK, podać |  |
|  | Wymiary max 500x1050x600 mm (szerokość, wysokość, głębokość). Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 430 x 620 x 940 mm (szerokość, głębokość, wysokość) | TAK, podać |  |
|  | Podłączenie wody 3/4’’ | TAK |  |
|  | Zużycie wody na 1 cykl max – 30 litrów | TAK, podać Zużycie wody na jeden cykl do 17 litrów – 1 pkt. Zużycie wody na 1 cykl większe niż 17 litrów – 0 pkt. |  |
|  | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia: Czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu | TAK, podać Czujnik zamknięcia pokrywy – 1 pkt. Czujnik braku wody – 1 pkt. Czujnik zablokowania odpływu – 1 pkt. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | TAK, podać 24 miesiące – 0 pkt. Więcej niż 24 miesiące – 2 pkt. Więcej niż 36 miesięcy - 3 pkt. Więcej niż 48 miesiące – 4 pkt. |  |
|  | Informacje o usterkach za pomocą czytelnych diod LED | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
|  | Środek do dezynfekcji / deodoryzacji (1 pojemnik 5 litrowy, jako wyposażenie startowe) | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji – min. 1 raz do roku | TAK |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego urządzenia. | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)

Zadanie nr 2 – Macerator do jednorazowych naczyń z pulpy papierowej (3 szt.)

Dane podstawowe

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System otwierania pokrywy | TAK podać Otwieranie ręczne dotykowe-0 pkt. Otwieranie w pełni Bezdotykowe (np. fotokomórka) – 1 pkt. |  |
|  | System zamykanie pokrywy | TAK, podać Zamykanie ręczne - 0 pkt. zamykanie w pełni bezdotykowe (np. fotokomórka) – 1 pkt. |  |
|  | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna. | TAK |  |
|  | System noży tnących. | TAK, podać 2 noże tnące - 0pkt. 4 noże tnące -1 pkt. Więcej niż 4 noży tnących 2 pkt. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę tnącą, gdzie w pierwszej fazie materiał jest cięty na kawałki o przekroju mniejszym niż 1 cm, następnie one trafiają do drugiej komory gdzie są rozdrabniane na 0,2 cm. | TAK |  |
|  | Moc silnika od min. 0,75 kW do max. 1,5 kW. Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy silnika 0,5 kW. | TAK, podać Moc w zakresie 0,5 -1,0 kW – 0 pkt. Moc w zakresie 1,1 – 1,5 kW – 1 pkt. |  |
|  | Waga max 85 kg | TAK, podać. |  |
|  | Zasilanie 230V lub 400 V | TAK |  |
|  | Czas trwania cyklu do 125 sekund | TAK |  |
|  | Wsad min. 2 naczynia jednorazowe wielkości kaczki jednorazowe lub jeden basen jednorazowy ) | TAK, podać 2 kaczki lub 1 basen jednorazowe – 0 pkt. Więcej niż 2 kaczki lub więcej niż 1 basen – 1 pkt. |  |
|  | Odpływ 50 Φ | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 60 dba | TAK, podać |  |
|  | Wymiary max 500x1050x600 mm (szerokość, wysokość, głębokość) | TAK, podać |  |
|  | Podłączenie wody 3/4’’ | TAK |  |
|  | Zużycie wody na 1 cykl max – 30 litrów | TAK, podać Zużycie wody na jeden cykl do 17 litrów – 1 pkt. Zużycie wody na 1 cykl większe niż 17 litrów – 0 pkt. |  |
|  | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia: Czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu | TAK, podać Czujnik zamknięcia pokrywy – 1 pkt. Czujnik braku wody – 1 pkt. Czujnik zablokowania odpływu – 1 pkt. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | TAK, podać 24 miesiące – 0 pkt. Więcej niż 24 miesiące – 2 pkt. Więcej niż 36 miesięcy - 3 pkt. Więcej niż 48 miesiące – 4 pkt. |  |
|  | Informacje o usterkach za pomocą czytelnych diod LED | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
|  | Środek do dezynfekcji / deodoryzacji (1 pojemnik 5 litrowy, jako wyposażenie startowe) | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji – min. 1 raz do roku | TAK |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego urządzenia. | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczny system dozowania środka dezynfekcji/dezodoryzacji lub nie wyposażone w taki system | TAK, podać Urządzenie wyposażone w system automatycznego dozowania środka do denfekcji / dezodoryzacji – 1 pkt. Urządzenie bez takiego Systemu – 0 pkt. |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)

Zadanie nr 3 – Defibrylator  (2 szt.)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem poboru energii do 200 J | TAK |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem poboru energii 120-200 J | TAK |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 19 | Tak |  |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J | Do 5 sekund – 10 pkt. Powyżej 5 sekund – 0 pkt. |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 13 | Ciężar samego defibrylatora wraz z akumulatorem (bez łyżek twardych do 6 kg | TAK |  |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | TAK |  |
| 16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
| 17 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK |  |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | TAK |  |
| 20 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
| 21 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK |  |
| 22 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (mA) | Do 170 mA – 0 pkt. Powyżej 170 mA – 10 pkt. |  |
| 23 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy, typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | TAK |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie i transmisją danych poprzez WiFi. | TAK |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)