Numer sprawy P/34/09/2020/LAB                                                                Starachowice dn. 16.09.2020 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 582992-N-2020 z dnia 10.09.2020 r./

na dostawę odczynników laboratoryjnych i innych materiałów eksploatacyjnych                       dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanym        a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

(Dz.U. z 2019 r.  poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086):

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się                              z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Ad 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 10 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była                    od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Ad 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 3

(§ 10 ust. 1 pkt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie                   do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

Ad 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający nie ma możliwości przedstawić przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?”

Uzasadnienie:

Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.

Ad 4: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 5

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 1 Umowy poprzez dopisanie : „Dostawa odczynników  na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”.

Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru                    do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Ad 5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapis ten zawarty jest w § 3 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej  wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy  dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Ad 6: W/w kwestię reguluje zapis § 3 ust. 6 projektu Umowy.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy,  w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Ad 7: W/w kwestię reguluje zapis § 6 ust. 2 projektu Umowy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Ad 8: W/w kwestię reguluje zapis § 6 ust. 2 projektu Umowy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT,                 z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Ad 9: W/w kwestię reguluje zapis § 6 ust. 2 projektu Umowy.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również       w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Uzasadnienie:

Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku               z tym , iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.

Ad 10: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny                    w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Ad 11: Zamawiający nie dopuszcza możliwości aneksowania umowy w w/w przypadku.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną                    z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem -  możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty                  w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Ad 12: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania zamiennika produktu.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego  transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:

Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Ad 13: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie we wzorze umowy w/w postanowienia.

Pytanie 14

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów, MSDS ) w formie elektronicznej?

Uzasadnienie:

Pozwoli to Zamawiającemu na szybkie odnalezienie wymaganych dokumentów, bez konieczności wykonywania wydruku.

Ad 14: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej (ulotki, certyfikaty, MSDS)                  w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie                            z elektronicznymi pierwowzorami?

Uzasadnienie:

Pozwoli to wykonawcom  na możliwość przedłożenia dokumentacji przetargowej (ulotki , certyfikaty, MSDS) na płycie bez konieczności opatrywania każdego dokumentu własnoręcznym podpisem oraz prezentatą za zgodność                           z oryginałem.

Ad 15: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę                        na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko                        na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Ad 16: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycjach 1 oraz 2 dopuści test do jednoczesnego wykrywania Rota i Adenowirusa                 na jednej kasetce w konfekcji 20 testów w opakowaniu  i zaoferowaniu 32 takich opakowań co w całości pokryje ilości wymagane przez Zamawiającego?

Ad 17: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycjach 3 oraz 5 dopuści opakowanie w konfekcji 10 testów z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego?

Uzasadnienie: Zmiana wielkości opakowania nie wpłynie na jakość oferowanego produktu.

Ad 18: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycji 4 wymaga testu wykrywającego gronkowca złocistego na podstawie 3 cech: białka A, koagulazy oraz otoczki polisacharydowej?

Ad 19: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści immunochromatograficzny test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania GDH i toksyn A i B u C.difficile, z wewnętrzną kontrolą testu o parametrach: 0,5 ng/ml dla toksyny A, 0,78 ng/ml                     dla toksyny B i 0,38 ng/ml dla dehydrogenazy glutaminianu (GDH)?

Ad 20: Zamawiający dopuszcza ale przy ocenie kryterium jakości oferta otrzyma 0 pkt.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w pakiecie 11 wymaga aby zaoferowane krążki antybiotykowe zostały przebadane przez EUCAST        i uzyskały bardzo dobre wyniki tej oceny?

Ad 21: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o składzie antygenowym: wykrywane p/ciała ANA skierowane przeciwko dsDNA, nDNA, histonom, SS-A(Ro), SS-B(La), Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1 oraz antygenom centromerowym?

Ad 22: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23

Pytanie dot. wzoru umowy:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia     w terminie dostosowanym do prognoz.”

Ad 23: Zamawiający nie jest  w stanie podać ilości dostaw w okresie trwania umowy, ponieważ jest to zależne                       od wielu czynników zmiennych (ilości pacjentów, ilości wykonywanych badań, ilości kontroli itd.).

Pytanie 24

Pytanie dot. wzoru umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 10  ust. 1 wprowadzając poniższy zapis

„Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości 5 % wartości brutto produktów zamówionych, w następujących wypadkach:

  - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

  - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kopii faktury do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w w/w terminie a następnie przesłaniu jej oryginału Pocztą Polską lub inną firmą kurierską.

  - w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

  - za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów”.

Kara umowna, którą przedstawił Zamawiający jest nie adekwatna do wartości zamówień cząstkowych, może dojść                 do sytuacji w których kary umowne będą przewyższać wartość tych Zamówień.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu.

Ad 24: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie 25

Pytanie dotyczy pakietu nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych  o średnicy 6,5 mm, pakowanych po 4 kasety/fiolki w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich przechowywania. Każde zbiorcze opakowanie posiada etykietę zawierającą te same informacje co pojedyncza fiolka (nazwa krążka, skrót nazwy wg. CLSI/EUCAST, stężenie antybiotyku, seria produkcyjna, termin ważności, warunki przechowywania).

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że każda fiolka w zbiorczym opakowaniu ma dodatkowe zabezpieczenie fiolki nakładką w miejscu wyjmowania krążka przez diagnostę lub podczas używania dyspensera.

Ad 25: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie krążków antybiotykowych  o średnicy 6,5 mm, pakowanych po 4 kasety/fiolki w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby.

Każda fiolka powinna być w opakowaniu hermetycznym ze zintegrowanym pochłaniaczem wilgoci (zgodnie z SIWZ).

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 zaoferowanie testu ANA Screen do półilościowej oceny przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom: dwuniciowy DNA (dsDNA), histony, rybosomalne białko P, nRNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1 i centromery LUB przeciwko antygenom: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, PCNA, PM-Scl, rybosomalne białko P i centromery?

Ad 26: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów wymagań ujętych w Załączniku nr 6 do SIWZ (punkt 1 i 2). Zamawiający  wskazał w pkt. 1, aby zaoferowane testy w ramach całego pakietu 3 posiadały co najmniej 6 miesięczny okresu ważności po otwarciu oraz w punkcie 2, aby kontrole  i odczynniki dla pozycji 1 były stabilne przez co najmniej 3 miesiące przy przechowywaniu w temperaturze lodówki. Czy to oznacza, że dla testów ANA Screen Zamawiający wymaga co najmniej 3 miesięcy ważności od daty otwarcia, natomiast dla testów blot okres ten ma wynosić co najmniej 6 miesięcy?

Ad 27: Zamawiający potwierdza, iż oznacza to, że dla testów ANA Screen wymagamy co najmniej 3 miesięcy ważności od daty otwarcia, natomiast dla testów blot okres ten ma wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu do diagnostyki ANA (screening), który charakteryzuje się 4 miesięcznym okresem ważności po otwarciu dla płyty opłaszczonej antygenem? Pozostałe odczynniki są natomiast ważne do daty ważności na opakowaniu (co najmniej 6 miesięcy).

Ad 28: Zamawiający dopuszcza ale przy ocenie  kryterium jakości oferta otrzyma 0 pkt.

Pytanie 29

Czy w związku z tym, że zgodnie z metodyką wykonywania testów blot w kierunku Borrelia, wykonywanie kalibracji nie jest konieczne, Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania w pozycji 2 i 3 pakietu zestawów zawierających kalibratory?

Ad 29: Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania w pozycji 2 i 3 pakietu 3 zestawów zawierających kalibratory.

Pytanie 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 oraz 3 zestawów blot do diagnostyki Borrelia, w których znajdują się 32 oznaczenia (paski). W przypadku zgody Zamawiającego, czy Wykonawca może samodzielnie przeliczyć ilość opakowań i wpisać ją w odpowiedniej kolumnie?

Ad 30: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 28, 29, 31, 36, 37 i tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie ww. części pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy  konkurencyjność cen. Zgodnie                   z art.7 ust.1 PZP Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Ad 31: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji  28, 29, 31, 36, 37 pakietu nr 4 do odrębnego pakietu,

I utworzy dwa pakiety: nr 4A i 4B.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności                do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Ad 32: Zgodnie z zapisem działu IX, pkt 1, ppkt 1.5 SIWZ: „Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej dopuszczalne jest złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą przetargową” Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Ad 33: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 34

Dotyczy pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 25 sztuk?

Ad 34: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35

Dotyczy pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych pojedynczo?

Ad 35: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36

Dotyczy pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 250 sztuk?

Ad 36: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37

Dotyczy pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na testy pakowane po  250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów?

Ad 37: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38

Pytanie 1 do SIWZ  -  rozdział XVI

Czy Zamawiający dopuści w zakresie pakietu nr 4 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Pytanie to dotyczy pozycji w których Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za sztukę.

Ad 38: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Dotyczy §10 ust. 1

Do pkt.1 ppkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zapis:  0,1% wartości niezrealizowanej części Zamówionego przedmiotu umowy (pojedynczego zamówienia) za każdy dzień opóźnienia,                 z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Dotyczy §10 ust. 1

Do pkt.1 ppkt. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zapis:  0,1% wartości zamówienia cząstkowego, do którego faktura nie została dostarczona wraz z Zamówionym przedmiotem umowy?

Dotyczy §10 ust. 1

Do pkt.1 ppkt. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zapis:  0,1% wartości pojedynczej dostawy niezgodnej z zamówieniem?

Dotyczy §10 ust. 1

Do pkt.1 ppkt. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zapis:  0,1% wartości produktów do których dokumenty nie zostały dostarczone bądź zostały dostarczone po wyznaczonym przez Zamawiającego czasie?

Uzasadnienie:

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być, bowiem wzbogacanie                       się                z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru,                    to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu §10 ust. 1 tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całej umowy, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru lub wartości towaru, której dotyczy kara. Liczenie kar od całej wartości umowy jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Ad 39: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie informujemy, że w związku                          z pytaniem nr 24 dokonano modyfikacji § 10 ust. 1 pkt 1 projektu umowy w następujący sposób:

„1. Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości 5 % wartości brutto produktów zamówionych, w następujących wypadkach:

  - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

  - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kopii faktury do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w w/w terminie a następnie przesłaniu jej oryginału Pocztą Polską lub inną firmą kurierską.

  - w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

  - za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów”.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „10 % wynagrodzenia brutto” na „10% niezrealizowanej części umowy”?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy                         w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis                         §10 ust. 2 umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.

Ad 40: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 41

Dotyczy pakietu 4 pozycji nr 6

Czy Zamawiający wymaga probówek z EDTA-K na 1 ml krwi z przekłuwanym korkiem w probówce o wysokości 55mm, czy w probówce o wysokości 75mm?

Ad 41: Zamawiający dopuszcza obie wysokości probówek.

Pytanie 42

Dotyczy pakietu 4 pozycji nr 7

Czy przez określenie probówki „długie” należy rozumieć wysokość probówki (bez korka) nie mniejszą niż 75mm?

Ad 42: Zamawiający potwierdza, iż przez określenie probówki „długie” należy rozumieć wysokość probówki (bez korka) nie mniejszą niż 75mm.

Pytanie 43

Dotyczy pakietu 4 pozycji nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z kapilarą do oznaczania glukozy na 100ul?

Ad 43: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie probówek z kapilarą do oznaczania glukozy na 100ul.

Pytanie 44

Dotyczy pakietu 4 pozycji 15 i 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie naczynek jednorazowych na mocz z zakrętką (tj. zakręcanych),        które w przeciwieństwie do naczynek z pokrywką (wciskanych) zapewniają lepszą szczelność zamknięcia?

Ad 44: Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie naczynek jednorazowych na mocz z zakrętką                               (tj. zakręcanych).

Pytanie 45

Dotyczy pakietu 4 pozycji 33, 34

Czy zamawiający wymaga ez pakowanych pojedynczo czy zbiorczo (po 20 sztuk).

Ad 45: Zamawiający dopuszcza ezy pakowane zarówno pojedynczo jak i zbiorczo (po 20 szt.).

Pytanie 46

Dotyczy pakietu 4 pozycji 41

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kapilar o pojemności 220ul.?

Ad 46: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kapilar o pojemności 220ul.

Pytanie 47

Dotyczy pakietu nr 8, pozycja nr  3

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Ad 47: Zamawiający dopuszcza wskaźniki w opakowaniu po 250 sztuk.

Pytanie 48

Dotyczy pakietu nr 8, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk?

Ad 48: Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu po 500 sztuk.

Pytanie 49

Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr  3 i 4

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań,                    czy zaokrąglać w górę?

Ad 49: Zamawiający wymaga zaokrąglenia do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 50

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1, punkt 1

Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na „0,1% wartości zamówienia: …”.

Ad 50: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie informujemy, że w związku                    z pytaniem nr 24 dokonano modyfikacji § 10 ust. 1 pkt 1projektu umowy w następujący sposób:

„1. Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości 5 % wartości brutto produktów zamówionych, w następujących wypadkach:

  - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

  - za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kopii faktury do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej                     lub faksu w w/w terminie a następnie przesłaniu jej oryginału Pocztą Polską lub inną firmą kurierską.

  - w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

  - za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów”.

Pytanie 51

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 11-18, Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w opakowaniach x 40 testów – po przeliczeniu całkowitej liczby testów w każdej z w/w pozycji na odpowiednią liczbę opakowań?

Ad 51: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Czy w Pakiecie nr 1 poz. 7, 20, Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w opakowaniach x 25 testów – po przeliczeniu całkowitej liczby testów w każdej z w/w pozycji na odpowiednią liczbę opakowań?

Ad 52: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 3, Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w opakowaniach x 10 testów – po przeliczeniu całkowitej liczby testów w każdej z w/w pozycji na odpowiednią liczbę opakowań?

Ad 53: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Prosimy o wyłączenie pozycji 7, 11-18, i 20 z pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Wymienione testy stanowią spójną grupę produktową (testy immunochromatograficzne), która nie jest strukturalnie ani funkcjonalnie powiązana z pozostałym asortymentem zgromadzonym w Pakiecie nr 1.  Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego dostawcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie nr 1, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia               o faworyzowanie konkretnego dostawcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych                (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności             za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 
1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych             do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu.                W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły                      do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części                   nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02,sygn.akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części): „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Ad 54: Zamawiający wydzieli pozycje  7, 11-18, i 20 z pakietu nr 1 i utworzy dwa pakiety: nr 1A oraz 1B.

Pytanie 55

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 1 pozycję nr 4 do odrębnego pakietu ? Produkt ten został wycofany z obrotu i nie jest już produkowany.

Ad 55: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu 1 pozycję nr 4 do odrębnego pakietu i utworzy pakiet                nr 1C.

Sprawę prowadzi:

Sylwia Staszewska

tel. 412739364

adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl