Starachowice 24.12.2008

DZP- 38/12/2008/M/B,E,DIAL/PYT1

Wg. Rozdzielnika

Dot. Postępowania przetargowego na dostawę, montaż wyposażenia meblowego dla Szpitala Miejskiego w Starachowicach ogłoszonego w BZP nr 264330-2008 dn.19.12.2008.

W odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców do wyżej wymienionego postępowania przetargowego

Treść pytań:

- dotyczy pozycji 38. Czy Zamawiający pisząc „wózek z blatem zabiegowym” miał na myśli wózek zabiegowy jezdny wykonany ze stali nierdzewnej z jednym blatem górnym?

- dotyczy pozycji 58. Czy Zamawiający dopuści do przetargu podajnik na mydło i płyny dezynfekcyjne ze zbiornikami w postaci butelek wielorazowych, ten sposób użytkowania jest bardziej ekonomiczniejszy, ze względu na możliwość używania płynów różnych producentów, dodatkowo mechanizm tego typu dozowników charakteryzują się większą trwałością od dozowników na płyny w woreczkach jednorazowych. W przypadku odpowiedzi nie dopuszczającej tego typu dozowniki, uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści do przetargu dozowniki zaopatrzone w przycisk łokciowy wykonany z tworzywa ABS

- dotyczy pozycji 74. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kosze na odpady z pedałem unoszącym pokrywę, wykonane z lepszego materiału niż pierwotnie podany w specyfikacji, mianowicie ze stali nierdzewnej?

wyjaśniamy:

Ad. pytanie nr.1 Tak. Zamawiającemu chodzi o taki wózek z min. jednym blatem górnym

Ad. Pytanie nr.2  Nie. Podajniki zgodnie z opisem w pozycji 58  zał nr 2 do siwz. Podajniki przeznaczone są na blok operacyjny i podlegają dodatkowemu nadzorowi dlatego użycie woreczków jednorazowych jest jak najbardziej wskazane. Zaoferowanie  pojemnika z  przyciskiem łokciowym metalowym jest rozwiązaniem bezpieczniejszym, były  bowiem przypadki uszkodzenia przycisku łokciowego wykonanego z innych materiałów.

Ad. Pytanie nr.3  Kosze na odpady opisane są w pozycji 59 zał nr 2 do siwz. Zamawiający dopuszcza kosze wykonane z stali nierdzewnej.

Prosimy Wykonawców o uwzględnienie w składanych ofertach powyższych wyjaśnień.

/ - / Dyrektor Zakładu