l.dz. 159/DTZ/12/08					Starachowice 23 grudnia 2008r.

Wykonawcy

postępowania przetargowego

nr postępowania

37/12/2008/DEZ

nr ogłoszenia BZP 264482 - 2008

z dnia 19.12.2008r.

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa i zakup środków do dezynfekcji szpitalnej” nr sprawy 37/12/2008/DEZ

Niniejszym informujemy, że  dniu 19 grudnia 2008r. wpłynęły  zapytania ofertowe następującej treści:

Pytanie nr 1

- Zwracamy się o wydzielenie pozycji 1 pakietu VII. Swoją prośbę motywujemy faktem nie posiadania w asortymencie środka do reutylizacji dializatorów a jedynie środki do dezynfekcji aparatów do hemodializy. Obecne pakietowanie tych pozycji uniemożliwi nam złożenie oferty a Państwu przeprowadzić skutecznie postępowanie przetargowe.

Pytanie nr 2

- Pakiet nr 3 poz. 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji jako osobnego pakietu? Pozwoli nam to zaoferować Państwu preparaty, których jesteśmy bezpośrednim importerem, w konkurencyjnej cenie.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat do chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie 1,5 min.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów projektu umowy par 8 ust. a i b

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zawartej w par. 8 ust. a z 1% na 0,2 ?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zawartej w par. 8 ust – z 10% umownej wartości zawartej w par 1 pkt na 10% wartości niedostarczonej dostawy?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w części par. 7 ust. 1 pkt. 2 k………karę umowną w wysokości 5% wartości umowy …… na zapis …. karę umowną w wysokości 5% wartości dostawy.

- Wysokość kar umownych zaproponowana przez Zamawiającego kolosalnie przekracza wysokość odsetek ustawowych – w skali roku byłoby to 365%

- Przy dostawach częściowych przedmiotu umowy naliczanie kar umownych, od całkowitej wartości przedmiotu jest co najmniej sprzeczne z zasadami partnerstwa wynikającymi z KC

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści produkt w pakiecie V w opakowaniach o pojemności 400 ml po odpowiednim przeliczeniu, tj. 188 opakowań. W innym razie prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

Pytanie nr 5

- W zakresie pakietu II preparaty do dezynfekcji narzędzi

- pozycja 1 i 2

- a/ Zamawiający w pozycji 1 tego Pakietu określił swoje potrzeby w ilości 30 000 lrr.

b/ ponieważ preparat z pozycji 1 ma wykazywać działanie na: B,F,V,Tbc, i S musi być bezwzględnie stosowany łącznie z aktywatorem z poz 2 tego pakietu

c/ Zamawiający w pozycji 2 określił 150 litrów aktywatora a opakowaniach a’ 2l. Biorąc pod uwagę ilość podanych litrów roztworu roboczego w pozycji 1 tj. 30 000 należy domniemywać, iż Zamawiający podając 150 litrów 2l, miał na myśli aktywator o stężeniu w wysokości 0,5%, bowiem wynika to z następującego wyliczenia:

30 000lrr x 2% = 600 kg preparatu

30 000lrr x 0,5% = 150 litrów aktywatora

d/ biorąc powyższe pod uwagę prosimy o jasne sprecyzowanie czy aktywator w pozycji 2 ma posiadać stężenie w wysokości 0,5 czy 2%.

Brak informacji j.w. może skutkować, iż  Zamawiającemu nie wystarczy aktywatora do określonej ilości litrów roztworu roboczego, a w przypadku złożenia ofert przetargowych w pozycji 2 tego Pakietu z aktywatorem o różnych stężeniach tj. 2% lub 0,5%, spowoduje, iż oferty nie będą porównywalne cenowo.

Pozycja 5

Zamawiający w tej pozycji określił preparat w opakowaniach a’ 1l.

Prosimy o zmianę opakowań a’ 1l na opakowania 5l, bowiem zgodnie z pisemną informacją otrzymaną od producenta tego preparatu, preparat w wymaganych opakowań a’ 1l nie jest dostępny na polskim rynku dezynfekcyjnym od dwóch lat i producent ten nie zamierza wprowadzać tego preparatu w opakowaniach a’ 1l w 2009 roku Czy należy rozumieć, iż Zamawiający w pozycji 5 wymaga preparatu w postaci koncentratu gotowego do użycia o stężeniu 2%?

Czy zaistniała pomyłka w określeniu czasu ekspozycji tj. Zamawiający wymaga aby preparat w pozycji 5 Pakietu II działał na:

B,F,V, - 10 minut

B,F,V,S – 60 minut

Powyższe pytanie wynika z faktu, iż preparat  który można zaoferować w tej pozycji zgodnie z aktualnymi dokumentami posiada badania zakończone pozytywnymi wynikami na:

B,F,V/HBV,HIV/Tbc – 20 minut

Ze sporami przez   10 godzin

Pozycja 6

Zamawiający wymaga w tej pozycji testów paskowych do preparatu opisanego w pozycji 5.

Prosimy o wykreślenie tego zapisu, ponieważ zgodnie z pisemną informacją otrzymaną od producenta tego preparatu paski testowe nie są wyceniane, bowiem są dołączane do opakowania a’ 5l w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego na okres używania preparatu. Tak więc nie ma konieczności wyceniania pasków które są dołączane do każdego opakowania, a tym samym zawyżania wyceny tego pakietu.

Pytanie nr 6

- Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy jednostkowej w godzinach od 8 do 14 zamiast do godz. 13, z uwagi na fakt, iż realizujemy dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, która dostarcza towar w godzinach od 8 do 14?

- Niniejsze zapytania składamy w trybie artykułu 38 ust. 1 upzp. Jednocześnie z uwagi na zbliżający się wyjątkowy, czas świąteczno-noworoczny, jak również koniec roku kalendarzowego ( którym to okresie specyfika pracy w firmach takich jak nasz wymaga sporządzenia m.in. inwentaryzacji rocznej, co prowadzi do chwilowego wyłączenia firmy z normalnej pracy), oraz z uwagi na fakt iż chcąc należycie , zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego sporządzić ofetę będziemy oczekiwać na wszystkie odpowiedzi do pytań zadanych przez oferentów, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty przetargowej na termin, który pozwoli nam uczestniczyć w tym postępowaniu.

Pytanie nr 7

Zamawiający w tej pozycji wymaga preparatu który wykazuje działanie na M. tuberculollis w czasie 30 minut. Z naszej wiedzy wynika, iż preparat który można zaoferować w tej pozycji w wymaganym czasie ma stężenie w wysokości 2,5% tj wykazuje działanie na M. tuberculollis w czasie 30 minut przy stężeniu 2,5%.

Biorąc powyższe pod uwagę i konieczność przeliczenia podanych przez Zamawiającego litrów roztworu roboczego na pełne opakowania tj. 120 000 litrów roztworu roboczego x 2,5% = 3000 litrów koncentratu

3000 litrów koncentratu w przeliczeniu na wymagane opakowania 5l daje w stosunku rocznym 600 opakowań/3000:12=600 opakowań/

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga przeliczenia w tej pozycji preparatu przy stężeniu 2,5% czy przy stężeniu 2%

W odpowiedzi na powyższe zapytania informujemy, że :

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 1 pakietu VII i utworzenie pakietu VIIa.

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 5,6 z pakietu 3 i utworzenie pakietu IIIa

Zamawiający dopuszcza do oferowania preparat do chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie 1,5 min.

Ad3.

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej zawartej par. 8 ust. a

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia par. 8 ust. 1 pkt b

3. Zamawiający nie wyraża na zmianę wysokości kary umownej zawartej w par. 8 ust. 1 pkt. b

Ad 4. Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie produktu w opakowaniach o pojemności 400ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Ad 5.

Pakiet II

Poz.1 i 2 . Zamawiający oczekuje preparatu o stężeniu 0,5%

Poz,. 5 zamawiający dopuszcza złożenie oferty na preparat w pojemnikach 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Zamawiający wymaga preparatu w postaci koncentratu gotowego do użycia o stężeniu substancji czynnej czyli 2% roztworu aldehydu glutarowego.

Tak zaistniała pomyłka. Winno być czas ekspozycji B,F,V/HBV,HIV/Tbc – 20 minut; ze sporami 10 godzin

Poz. 6 Zamawiający prosi o nie wycenianie tej pozycji ( testów paskowych) w przypadku oferowania preparatu o którym mowa w pozycji 5 wraz z testami paskowymi.

Ad 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do godz. 14:00

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień

6 stycznia 2009r.. Godziny składania, otwarcia  ofert pozostają bez zmian.

Ad7. Zamawiający wymaga przeliczenia w tej pozycji preparatu  o stężeniu 2%.

/-/ Dyrektor