Starachowice 09.02.2009

DZP- 3/01/2009/M/S/BM/P2

Wg. Rozdzielnika

Dot. Postępowania przetargowego na dostawę montaż wyposażenia meblowego biurowo medycznego i sprzętu medycznego –sprawa numer 3/01/2009/M/S/BM

W odpowiedzi na pytanie złożone przez Wykonawców do wyżej wymienionego postępowania przetargowego

Treść pytań:

Pakiet II

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz.1) o szerokości 950mm, co różni się od parametru oczekiwanego przez Zamawiającego o 1 cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (pozycja 1) o długości 2130mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego przez Zamawiającego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (pozycja 1) o wysokości 550mm, co nie ma wpływu na funkcjonalność łóżka?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko 9pozycja 1) z panelami wykonanymi z rur metalowych, chromowanych, wypełnionych tworzywem typu Unilam (wodoodporne, odporne na promieniowanie UV, trwałe)?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz.4) o szerokości 950mm, co różni się od parametru oczekiwanego przez Zamawiającego o 1 cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (pozycja 4) o długości 2130mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego przez Zamawiającego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (pozycja 1) o wysokości 550mm, co nie ma wpływu na funkcjonalność łóżka?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (pozycja 4) z jedną dźwignią regulującą segment pleców i uda, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko 9pozycja 1) z panelami wykonanymi z rur metalowych, chromowanych, wypełnionych tworzywem typu Unilam (wodoodporne, odporne na promieniowanie UV, trwałe)?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę trzyłóżkową wyposażoną w lakierowane proszkowo uchwyty do otwierania, które nie wpływają na funkcjonalność, ani estetykę szafki?

- Czy Zamawiający wyłączy do odrębnego pakietu fotel ginekologiczny (poz.7), stanowisko do resuscytacji (poz.8), fotel porodowy(poz.10), lampę (poz. 11), co wpłynie na liczbę złożonych ofert i cenę?

- Czy Zamawiający dopuści półkę pod aparaturę wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo?

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę do badań (poz.9) o długości 1850mm?

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę do badań (poz.9) o szerokości 555mm?

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę do badań (poz.9) o wysokości 550mm?

- Czy Zamawiający dopuści kozetkę do badań (poz.9 z kątem nachylenia podgłówka 0-40º ?

wyjaśniamy:

AD. pkt. 1; 5; 10; 13; 14; 15; 16; Tak dopuszczamy wyrób o takich parametrach.

AD. pkt. 2; 6; 8; 12 Nie dopuszczamy. Sprzęt zgodnie z wymogami SIWZ

AD.  Pkt. 3; 7 Nie dopuszczamy . Wysokość łóżek zgodnie z wymogami SIWZ ze względu na zamontowane zabezpieczenia ścian przed zarysowaniem dopasowane do maksymalnej wysokości łóżek opisanych w specyfikacji.

AD. Pkt. 4; 9 Tak dopuszczamy takie rozwiązanie przy spełnieniu pozostałych wymogów, prosimy przedstawić w ofercie dostępną kolorystykę wypełnień.

AD. Pkt 11 Zamawiający nie przewiduje dalszego podziału przedmiotu zamówienia Wyjaśnienie

zostało zawarte w piśmie DZP- 3/01/2009/M/S/BM/P2 z dnia 06.02.2009

Wszystkich Wykonawców prosimy o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

/ - / Dyrektor

podpis osoby upoważnionej