Starachowice 11.02.2009

DZP- 3/01/2009/M/S/BM/P3

Wg. Rozdzielnika

Dot. Postępowania przetargowego na dostawę montaż wyposażenia meblowego biurowo medycznego i sprzętu medycznego –sprawa numer 3/01/2009/M/S/BM

W odpowiedzi na pytanie złożone przez Wykonawców do wyżej wymienionego postępowania przetargowego

Treść pytań:

Pakiet I

- Wnosimy o usunięcie z zapisów specyfikacji potrzeby dołączenia „certyfikatu ISO producenta mebli” oraz przedstawienia „atestu higienicznego wydanego przez uprawnioną instytucję” dla mebli na profilach aluminiowych, zapis ten uniemożliwia złożenie ofert wielu Wykonawcom zainteresowanym uzyskaniem zamówienia. Meble na profilach aluminiowych opisane przez Zamawiającego nie stanowią urządzeń lub mebli medycznych których sprzedaż wymaga wystawienia specjalnych dokumentów na całość konstrukcji. Dla mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń medyczno-laboratoryjnych ważna jest potrzeba przedstawienia atestów na materiały użyte do produkcji. Pozostawienie powyższych zapisów stanowi pogwałcenie zasady o uczciwej konkurencji oraz złamanie art 7 pkt 1 oraz art 22 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśniamy :

AD pkt1. Wyrażamy zgodę na powyższą modyfikację. Należy w ofercie dokładnie opisać które atesty dotyczą oferowanych pozycji i kto jest producentem.

Jednocześnie modyfikujemy wymagania dotyczące fotela porodowego (pakiet II poz.10 zał nr 2 do siwz):

dopuszczamy zaoferowanie fotela bez możliwości wprowadzania wózka pod część fotelową tym samym usuwamy zapis dotyczący „długość fotela z wysuniętym wózkiem 1680mm (+ -30mm), dopuszczamy fotel bez poręczy bocznych, oraz tolerancja wymiarów +/- 50mm.

Wszystkich Wykonawców prosimy o uwzględnienie w ofertach powyższych wyjaśnień.

Informujemy, że w dniu 09.02.2009 wpłyną do zamawiającego protest firmySTOLTER Sp. z o.o.  Grubno 63 86-212 Stolno dotyczący treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pakiet II (treść protestu w załączeniu).

Zamawiający zgodnie z art. 181 ust.3 i 4 uPzp wzywa Wykonawców którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu w terminie 3 dni od otrzymania wezwania, zamieszczenia na stronie internetowej.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17.02..2009 godzina bez zmian.

podpis osoby upoważnionej