L.dz. 24/DZ/02/2009						Starachowice 16 lutego 2009r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

"Dostawa i zakup

odczynników laboratoryjnych

nr sprawy 5/02/2009/ODCZ

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące postępowania przetargowego „Dostawa i zakup odczynników laboratoryjnych” nr sprawy 5/02/2009/ODCZ.

na które odpowiadamy:

Pytanie 1.

1. Pak. 24, poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naczynka jednorazowe do moczu o poj. 120 ml

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę

2. Pak. 24 poz. 11- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naczynko jednorazowe na mocz z pokrywką, jałowe, pakowane indywidualnie o poj. 120 ml

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę

3. Pak. 24 poz. 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapilary do RKZ o poj. 175µl?

Odpowiedź: tak, Zmawiający wyraża zgodę.

4. Pak. 24 poz. 34 – Ile wgłębień mają mieć płyty serologiczne do oznaczania grupy krwi?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje płyt serologicznych do nastawiania krwi o wielkości 5x12 dołków

5. Pak. 24 poz. 39 – Czy Zamawiający ma na myśli ezy metalowe o poj. 10 µl?

Odpowiedź: tak, Zamawiający  oczekuje ez metalowych o poj. 10 µl

6. Pak. 24 poz.40 – Czy Zamawiający ma na myśli ezy metalowe o poj. 1 µl?

Odpowiedź: tak, Zamawiający  oczekuje ez metalowych o poj. 1 µl.

7. Pak. 24 poz. 41 – Do czego mają być probówki z EDTA na 5 ml krwi, czy do glukozy, czy do morfologii, proszę o dokładne sprecyzowanie

Odpowiedź: probówki z EDTA na 5 ml krwi mają służyć do badań serologicznych

8. Pak. 24 poz. 43 – Czy Zmawiający wyrazi zgodna naczynka na kał z łopatką o poj. 30 ml? Jeśli nie to proszę podać jakiej pojemności mają być dane pojemniki.

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę na naczynka na kał z łopatką o poj. 30 ml.

9. Pak. Poz. 45 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapilary z heparyną litową o poj. 220 µl

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza kapilary z heparyną litową na 220ml krwi o wymiarach średnica zew. 2,3x125mm

Pytanie 2

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru zapisu o dopuszczalności wprowadzenia zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

- Zmiana umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

  - zmianę ilości przedmiotu zamówienia

  - zmianę jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;

  - zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany

  - zmianę sposobu konfekcjonowania;

  - zmianę terminu realizacji dostaw

  - zmianę terminu realizacji umowy

  - zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia

- Warunkami dokonania zmian wskazanym w ust. 1 powyżej mogą być:

  - wprowadzony zostanie na rynek przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź

  - wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź

  - nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź

  - nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź

  - wymagać będzie prawidłowa realizacja  przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź

  - w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zmawiającego, bądź

  - będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź

  - będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź

  - zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru Umowy.

/-/ Dyrektor Zakładu