Załącznik nr 2 do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH MINIMALNYCH

I.   Myjnia do basenów i kaczek – kpl 2

Producent:

Model:

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz z komunikatami tekstowymi | TAK |  |
| 3 | Urządzenie stojące | TAK |  |
| 4 | Szerokość myjni max. 450 mm | TAK |  |
| 5 | Wysokość myjni max. 1200 mm | TAK |  |
| 6 | Komora tłoczona, ze stali kwasoodpornej, z zaokrąglonymi narożnikami | TAK |  |
| 7 | Podgrzewanie elektryczne | TAK |  |
| 8 | Dezynfekcja termiczna | TAK |  |
| 9 | Zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary | TAK |  |
| 10 | Drzwi otwierane do przodu | TAK |  |
| 11 | Automatyczne otwieranie i zamykane drzwi | TAK |  |
| 12 | Automatyczne dozowanie detergentu | TAK |  |
| 13 | Kontrola poziomu środka chemicznego w pojemniku | TAK |  |
| 14 | Obudowa ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 15 | Wbudowany kondensator oparów | TAK |  |
| 16 | Minimalny załadunek komory: 1 basen lub 2 kaczki | TAK |  |
| 17 | Możliwość mycia tacy drucianej z drobnym wyposażeniem | TAK |  |
| 18 | Minimum 5 programów myjąco-dezynfekujących dostępnych z panelu sterującego | TAK |  |
| 19 | Wskaźnik informujący o stanie zaawansowania procesu | TAK |  |
| 20 | Możliwość modyfikacji programów myjących | TAK |  |
| 21 | Miejsce na pojemniki środków chemicznych w myjni, min. 1 pojemnik | TAK |  |
| 22 | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Zasilanie 230 V | TAK |  |
|  | Inne: |  |  |
| 24 | Basen wykonany z tworzywa sztucznego – 10 szt | TAK |  |
| 25 | Regał na baseny, kaczki, słoje z stali nierdzewnej; trójkątne naroże o boku przyprostokątnym 60cm wysokość ok. 200cm | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

II.  myjnia do basenów, kaczek i drobnego wyposażenia  - kpl 1

Producent:

Model:

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | Wyświetlacz z komunikatami tekstowymi | Tak |  |
|  | Urządzenie stojące | Tak |  |
|  | Głębokość myjni (gabarytowo) max. 500 mm | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość myjni 1300 mm | Tak |  |
|  | Podgrzewanie elektryczne | Tak |  |
|  | Dezynfekcja termiczna | Tak |  |
|  | Wydajność pompy min. 130 l/min | Tak |  |
|  | Zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, otwierane do przodu | Tak |  |
|  | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą pedału nożnego | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego uchylania drzwi po zakończonym cyklu | Tak |  |
|  | Automatyczne dozowanie detergentu | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu środka chemicznego w pojemniku | Tak |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Wbudowany kondensator oparów | Tak |  |
|  | Minimalny załadunek komory: 3 baseny lub 3 kaczki | Tak |  |
|  | Możliwość mycia tacy drucianej z drobnym wyposażeniem | Tak |  |
|  | Minimum 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego | Tak |  |
|  | Wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji programów myjących | Tak |  |
|  | Możliwość mycia innego wyposażenia (min. butle ssaków, miski, wiadra, itp.) | Tak |  |
|  | Miejsce na pojemniki środków chemicznych (poj. 5 litrów) w myjni, min. 1 pojemnik | Tak |  |
|  | Zintegrowana z myjką szafka do przechowywania utensyliów | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | Tak |  |
|  | Inne: | Tak |  |
|  | Regał do zawieszenia basenów, kaczek ( na min 15szt) z stali nierdzewnej jezdny dł. Max 120cm – 2szt | Tak |  |
|  | Taca druciana do mycia drobnego wyposażenia | Tak |  |

III.  Myjnia do basenów i kaczek  - 1kpl

Producent: ……

Model:……….

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterowanie mikroprocesorowe | tak |  |
| 2. | Wyświetlacz z komunikatami tekstowymi | tak |  |
| 3. | Model wiszący na ścianie | tak |  |
| 4. | Szerokość myjni max. 450 mm | tak |  |
| 5. | Wysokość myjni max. 900 mm | tak |  |
| 6. | Komora tłoczona, ze stali kwasoodpornej, z zaokrąglonymi narożnikami | tak |  |
| 7. | Podgrzewanie elektryczne | tak |  |
| 8. | Dezynfekcja termiczna | tak |  |
| 9. | Zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary | tak |  |
| 10. | Drzwi otwierane do przodu | tak |  |
| 11. | Automatyczne otwieranie i zamykane drzwi | tak |  |
| 12. | Automatyczne dozowanie detergentu | tak |  |
| 13. | Kontrola poziomu środka chemicznego w pojemniku | tak |  |
| 14. | Obudowa ze stali nierdzewnej | tak |  |
| 15. | Wbudowany kondensator oparów | tak |  |
| 16. | Minimalny załadunek komory: 1 basen lub 2 kaczki | tak |  |
| 17. | Możliwość mycia tacy drucianej z drobnym wyposażeniem | tak |  |
| 18. | Minimum 5 programów myjąco-dezynfekujących dostępnych z panelu sterującego | tak |  |
| 19. | Wskaźnik informujący o stanie zaawansowania procesu | tak |  |
| 20. | Możliwość modyfikacji programów myjących | tak |  |
| 21. | Miejsce na pojemniki środków chemicznych w myjni, min. 1 pojemnik | tak |  |
| 22. | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | tak |  |

Informacje dodatkowe:	
 Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Wszystkie urządzenia nowe fabrycznie.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Parametr oferowany”