l.dz. 22/05/2009/RTG					Starachowice 13 lipca 2009r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego nr ogłoszenia

UZP 105449-2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę filmów do mammografii i odczynników chemicznych dla PZOZ w Starachowicach nr sprawy: 22/05/2009/RTG

Niniejszym informujemy, że w dniach 9, 10 lipca 2009r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

Pytania

- Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego na jakich kasetach mammograficznych wykonywane są badania?

Odpowiedź: Zamawiający używa kaset o wymiarach 18x24 firmy Kodak MIN - R 2 i o wymiarach 24x30 firmy Kodak MIN – R 2

- Czy oferowane filmy do mammografii mają być ściśle kompatybilne z kasetami na jakich pracuje Zamawiający, oraz czy filmy i odczynniki mają być tego samego producenta i tej samej marki?

Odpowiedź: tak Zamawiający wymaga aby oferowane filmy do mammografii były ściśle kompatybilne z kasetami wymienionymi w pkt. 1 na jakich pracuje Zamawiający , oraz wymaga aby filmy i odczynniki były tego samego producenta i tej samej marki.

- Czy w związku z ustawą o odpadach medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowana chemia była w opakowaniach niekaucjonowanych?

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wymaga kaucjonowania opakowań.

Kierownik Działu

Ds. zamówień publicznych

Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas