POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 15.07.2009

DZP- OD/AN/P2

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dot. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego dla PZOZ w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na troponinę T ? Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i procedur Narodowego Funduszu Zdrowia, zarówno troponina I jak troponina T są równocenne w diagnostyce. Nie jest dopuszczalne preferowanie wyłącznie jednej z nich, gdyż w ten sposób narusza się interes prawny innych producentów

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika który zawiera komponenty w formie liofilizatu (Anty HCV ), do szybkiej i jednorazowej rekonstrukcji? Po rekonstrukcji odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do ciągłego użycia.

Wyjaśniamy:

AD. Pkt 1 Tak wyrażamy zgodę

AD. Pkt 2 Tak, jeżeli termin ważności odczynnika po rekonstrukcji wynosi co najmniej dwa tygodnie.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w ofercie powyższych modyfikacji.

Kierownik Działu ds. Zamówień

Publicznych Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas