Nr sprawy: ZO/7/08/2018/FO                                                 Starachowice, dnia 06.09.2018

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. € w trybie zapytania ofertowego  na dostawę fartuchów operacyjnych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.09.2018 r.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Fartuch jednorazowy jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowuje pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów 40 cm H2O natomiast   IB = 2,9. Opakowanie jednostkowe z 2 ręcznikami, rozm. M-XXL. Fartuch i ręczniki dodatkowo owinięte w papier krepowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Katarzyna Arent /-/

………..…………………

Dyrektor / Osoba upoważniona